| Serie Sanotechnik | SANOTECHNIK URBAN LINE |
| --- | --- |
| Codul de produs al producatorului: | TM3008 |
| Sistem montaj | CLASIC |
| Tip | Cabina completa cu hidromasaj |
| Forma cabina de dus | Dreptunghiulara |
| Sistem usi | 2 Usi glisante pe role |
| Dimensiuni | 80x120x215cm |
| Montaj | Pe pardoseala |
| Directie deschidere usi | Stanga si Dreapta |
| Sticla cabina de dus | Sticla spate: 5mm; Sticla fata: 5mm |
| Decor de sticla | Transparenta/Clara cu triunghiuri si dungi mate |
| Descriere produs | Sticla securizata; Sticla spate: vopsita Alb; Sticla fata: clara; Manere din Aluminiu finisat Negru-Mat; Role duble negre EASY-CLIP; Baterie cu commutator de functii; Duze de hidromasaj tip microjet cu sistem ANTI-CALCAR; Dispersor mobil cu 3 functii si sistem ANTI-CALCAR; Furtun de dus si suport – finisate Negru-Mat; Doua etajere de sticla; Capac din ABS – vopsit Alb; Cadita din Acryl cu masca fixa; Cadita completa cu: picioare reglabile si sifon de scurgere; Cadita de dus cu inaltimea de 14cm |
| Material profile cabina de dus | Aluminiu finisat Negru-Mat |
| Incluse in pachet | Set chedere Magnetice; Set chedere Anti-Stropi; Role; Manere; Baterie; Etajera de sticla |
| Locatie de utilizare | Baie |
| Garantie | 24 Luni |