

Fisa tehnica
	Serie Sanotechnik:
	CAZI FREESTANDING

	Codul de produs al producatorului:
	G9055

	Denumire produs:
	LUMA – Cada freestanding

	Dimensiuni:
	75x160x56cm

	Capacitate:
	300 Litri

	Parte Montaj:
	Dreapta

	Material:
	Acryl Sanitar. Foaie de Acryl de 4mm, intarit cu 6 straturi de fibra de sticla si rasina.

	Finisaj Interior:
	Alb Lucios, suprafata neteda

	Finisaj Exterior:
	Alb Lucios, suprafata neteda

	Descriere produs:
	Cada de baie din Acryl Sanitar prevazuta cu scurgere pe centru. Compatibila cu baterie de tip coloana.
Nu contine baterie.

	Incluse in pachet:
	Picioare reglabile; Coloana de scurgere cu sifon

	Locatie de utilizare:
	Baie

	Garantie:
	24 Luni

	Modalitate ambalare:
	Ambalaj din carton multistratificat

	Greutate bruta:
	61 Kg

	Greutate neta:
	56 Kg
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